ICS
广东省建设科技与标准化协会标准

T/     B  -202X

城市柔直换流站绿色低碳施工标准

Green and low-carbon construction standards for urban flexible converter stations
(征求意见稿)

202X-XX-XX发布                                   202X-XX-XX实施
广东省建设科技与标准化协会  发布


前  言

根据《关于同意<城市柔直换流站绿色低碳设计标准>、<城市柔直换流站绿色低碳施工标准>团体标准立项的公告》（省建标立项函〔2025〕002号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，结合电网发展具体情况，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、绿色低碳施工策划、地基与基础工程、建筑主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面、保温和防水工程、机电安装工程、给水排水工程、智能建筑、建筑节能、拆除工程。
本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广东电网有限责任公司广州供电局、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）。
	
	主编单位：
	广东电网有限责任公司广州供电局

	
	
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

	
	参编单位：
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司

	
	
	广东建科创新技术研究院有限公司

	
	
	广东省建筑工程集团控股有限公司

	
	
	贵州送变电有限责任公司

	
	
	广东省第一建筑工程有限公司

	
	主要起草人：
	

	
	主要审查人：
	


目   次
11 总  则


22 术  语


43 基本规定


43.1 一般规定


63.2 资源节约


73.3 环境保护


114 绿色低碳施工策划


135 地基与基础工程


135.1 一般规定


145.2 土石方工程


165.3 桩基工程


175.4 地基处理工程


185.5 地下水控制


206 建筑主体结构工程


206.1 一般规定


206.2 混凝土结构工程


216.3 钢结构工程


216.4 砌体结构工程


216.5 模板工程


267 建筑装饰装修工程


267.1 一般规定


277.2 抹灰工程


277.3 吊顶工程


277.4 幕墙工程


277.5 涂饰工程


288 屋面、保温和防水工程


288.1 一般规定


288.2 基层与保护工程


298.3 保温与隔热工程


298.4 防水与密封工程


309 机电安装工程


309.1 一般规定


319.2 通风与空调工程


329.3 建筑电气工程


329.4 电气安装工程


3410 给水排水工程


3410.1 一般规定


3410.2 系统安装


3511 智能建筑


3511.1 一般规定


3511.2 绿色施工


3712 建筑节能


3712.1 一般规定


3712.2 绿色施工


3813 拆除工程


3813.1 一般规定


3813.2 拆除准备阶段


3813.3 电气设备拆除


3913.4 拆除后恢复阶段


40附录A 城市柔直换流站绿色低碳施工推荐方案


46本标准用词说明



引用标准名录
47
附：条文说明
48

Contents
1  General provisions 
1
2  Terms
2
3  Basic requirements
4
3.1  General Requirements
4
3.2  Resource Conservation
6
3.3  Environmental Protection
7
4  Green and Low-carbon Construction Planning 
11
5   Foundation and base engineering
13
5.1  General Requirements
13
5.2  Earthwork and Stonework Engineering
14
5.3  Pile foundation engineering
16
5.4  Foundation treatment works 
17
5.5  Groundwater Control 
18
6  Main structure works of building
20
6.1 General Requirements
20
6.2 Concrete structure engineering  
20
6.3 Steel structure engineering
21
6.4 Masonry structure engineering  
21
6.5 Formwork Engineering
21
7  Architectural decoration and renovation engineering 
26
7.1 General Requirements
26
7.2 Plastering works 
27
7.5 Ceiling works 
27
7.7 Curtain Wall Engineering
27
7.8 Coating Engineering 
27
8  Roofing, insulation, and waterproofing workst
28
8.1 General Requirements
28
8.2 Base layer and protection works
28
8.3 Thermal insulation and heat insulation engineering
29
8.4 Waterproofing and Sealing Works
29
9  Electromechanical installation engineering
30
9.1 General requirements
30
9.2 Ventilation and Air Conditioning Engineering
31
9.3 Building electrical engineering
32
9.4 Electrical installation engineering 
32
10  Water supply and drainage engineering
34
10.1 General requirements 
34
10.2 System installation
34
11  Intelligent building
35
11.1 General requirements 
35
11.2 Green construction
35
12  Building energy efficiency
37
12.1 General requirements 
37
12.2 Green construction
37
13  Building energy efficiency
38
13.1 General requirements 
38
13.2 Preparation stage for demolition
38
13.4 Removal of electrical equipment
38
13.5 Recovery stage after demolition
39
Appendix A Recommended Combination Scheme for Green and Low-Carbon Construction of Urban VSC-HVDC Converter Station
40
Explanation of Working in This Code
46
List of quoted standards
47
Addition：Explanation of provisions
48
1 总  则
1.0.1 为推进城市柔直换流站绿色低碳发展，规范绿色低碳施工，落实绿色低碳建筑设计目标，保障绿色低碳建筑质量和实施效果，制定本标准。
【条文说明】

1.0.1 城市柔直换流站作为电力系统的关键部分，其建设对于城市电力供应起着重要作用。在当前绿色低碳发展的大趋势下，推进其绿色低碳发展意义重大。​

广东省住房和城乡建设厅发布《关于加快推动绿色建筑产业与绿色金融协同发展的通知》中提到，到2025年，广东全省城镇新建建筑需全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比要达到30%以上。城市柔直换流站作为一种特殊的建筑类型，也需要遵循绿色建筑的相关标准。推进其绿色低碳发展，正是响应广东省在建筑领域全面推行绿色低碳标准这一政策要求的体现。​

规范城市柔直换流站绿色低碳施工，是落实绿色建筑设计目标的关键环节。《广东省建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》指出，绿色低碳施工要在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）。在城市柔直换流站的施工过程中，严格按照绿色低碳施工规范操作，能确保从施工阶段就将绿色低碳建筑设计目标转化为实际成果。

1.0.2 本标准适用于广东省内新建、扩建、改建及拆除等城市柔直换流站工程的绿色低碳施工，其他地区可参照执行。

1.0.3 城市柔直换流站绿色低碳施工除应符合本标准外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定。
2 术  语
2.0.1 电压源换流器 voltage source converter（VSC）

一种三相桥式接线的由全控型电力电子器件组成的换流器，通常由集中或分散式直流电容器提供平滑的直流电压。

2.0.2 电流源换流器 current source converter（CSC）

一种基于大电感储能、使用晶闸管作为开关器件，并依赖电网电压进行换相的传统高压直流输电换流技术。 
2.0.3 城市柔直换流站 urban VSC-HVDC converter station
建设于城市区域内，基于电压源或电流源换流器的换流站。

2.0.4 绿色低碳施工 green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源、保护环境，减少对二氧化碳等温室气体的排放，实现换流站节能、节材、节水、节地和减碳的建筑工程施工活动。

2.0.5 机械化施工mechanized construction

合理利用机械设备，科学采用施工工法，安全、优质、高效完成工程建设的模式，并显著减少人力投入，降低人工劳动作业强度。

2.0.6 建筑废弃物 building waste

建筑垃圾分类后，丧失施工现场回收和利用价值的部分。

2.0.7 信息化施工 informative construction

利用信息技术对工程项目实施过程的信息进行采集、传输、处理、利用和存储的施工活动。

2.0.8 建筑工业化 construction industrialization

以现代化工业生产方式，在工厂完成建筑构、配件制造，在施工现场进行安装的建造模式。

2.0.9 智慧工地管理 smart construction site

利用物联网、人工智能、云计算及大数据等现代信息技术，对施工现场人员、机具、材料、方法、环境各要素进行管理，实现施工现场智能化的工地。

2.0.10 智能建筑 intelligent building
以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。

2.0.11 隔声屏障 sound barrier

专门设计的立于噪声源和受声点之间的一种声学障板。

2.0.12 电磁屏蔽 electromagnetic shielding

用导电材料减少电场、磁场能量向指定区域穿透的屏蔽。




3 基本规定

3.0.1 应遵循“现场整洁化、设施标准化、管理规范化”原则，打造安全文明施工标准化现场，实现作业环境整洁有序、安全设施规范完备、施工管理和谐高效的建设目标。

3.0.2 换流站工程应综合考虑广东省总体规划、高温高湿的气候特征，并依据当地环保政策制定方案，明确绿色低碳目标。
3.0.3 绿色低碳施工应按工程建设全周期实施节约资源、保护环境、减少碳排放等措施，有效降低施工影响，提升施工绿色化、低碳化水平。
【条文说明】

3.0.3 绿色低碳施工是工程建设行业实现可持续发展的必然选择，有助于减少行业对资源和环境的依赖，提高行业的整体竞争力。我国提出了“碳达峰、碳中和” 的目标，绿色低碳施工是落实这一目标的重要举措。

工程建设全周期规划设计阶段奠定了绿色低碳基础，在满足功能需求的前提下，优先采用环保、节能的设计方案引入绿色建筑技术和新材料。施工准备阶段是确保绿色低碳施工顺利实施的关键环节，制定详细的材料、设备、能源等资源管理计划。根据工程进度和需求，合理安排材料采购和进场时间，避免材料积压和浪费。选择能耗低、效率高的施工设备等。施工阶段需落实绿色低碳核心措施，通过采用节水型施工工艺和设备，优先使用清洁能源等节约资源，对施工现场的裸露地面进行覆盖或绿化，建立施工现场废水处理系统等措施保护环境。竣工验收阶段，评估与改进绿色施工效果，按照相关标准和规范，对工程建设全过程的绿色施工情况进行评价，将绿色低碳施工过程中的资源消耗记录、环境保护措施记录、碳排放监测数据等相关资料整理归档，为工程的后续维护和管理提供依据。
3.0.4 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905规定的履行职责。
3.0.5 施工单位应根据绿色低碳施工要求，对传统施工工艺进行改进。采用的新技术、新工艺、新材料与新设备，均应提供专项技术鉴定验收合格证明文件，对首次采用的施工工艺在施工前应进行评审，并制定相应的施工技术方案。建立不符合绿色低碳施工要求的施工工艺、设备和材料的限制、淘汰等制度。城市柔直换流站绿色低碳施工，可采用附录A推荐方案。
【条文说明】

3.0.5 施工单位落实绿色低碳施工要求时，需从技术革新、工艺优化及制度建设等维度系统推进。2016年11月，《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》该导则用于指导广东省建筑工程的绿色施工，明确绿色施工是在保证质量、安全等基本要求的前提下，实现“四节一环保”的建筑工程施工活动。导则提出实施绿色施工应坚持以人为本、环保优先等基本原则，总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。2023年4月，《广东省建筑节能增效行动计划（2023-2025）》要求大力推行绿色施工，引导使用节能型设备和产品，推广节能施工技术工艺。
2024年1月，《广东省城乡建设领域碳达峰实施方案》（2024年）指出，全面推行绿色施工，推广节能型施工设备和群控技术，监控重点设备耗能，探索施工用能限额。
可通过采用”智慧工地管理系统“中的 “绿色施工模块”，实现四新技术台账管理、碳足迹实时监测、淘汰设备预警等。采用免振捣自密实混凝土工艺，减少振捣机械能耗，降低噪声污染。优先选用低碳水泥、再生骨料混凝土等EPD认证材料。采用水性涂料替代溶剂型涂料。施工单位可系统性推进传统工艺绿色低碳转型，同时通过制度约束与技术创新实现“双碳”目标下的施工模式升级。

3.0.6 施工机械设备的选型应依据工程特点、施工技术要求及相关标准规范进行，综合比较设备购置成本、使用成本、维护成本等因素，优先选择经济性良好、性价比高、低碳环保的机械设备，确保所选设备的性能参数与施工工艺要求相匹配，满足工程施工需求，实现工程建设效益最大化。

3.0.7 施工现场应根据工程所在地气候和自然资源条件，优先使用绿色能源。

【条文说明】

3.0.7 在建筑施工过程中，绿色能源的应用可显著降低施工阶段的碳排放，并提升能源利用效率。在工地临时板房屋顶或遮阳棚安装光伏发电系统，为办公区、工人宿舍提供照明、空调等用电需求，减少传统电网依赖；采用太阳能路灯作为夜间施工照明和安全警示光源等。这些措施不仅能减少化石能源消耗，还能降低施工成本，推动建筑业向低碳化、绿色化方向发展。
3.0.8 在施工过程中，可通过采购经认证的绿色电力降低二碳排放量。

3.0.9 宜建立材料信息数据库，规范限额领料制度，对施工剩余材料进行分类回收。
【条文说明】

3.1.9优先用可循环材料、建立数据库及限额领料，是为了实现资源节约和减少浪费。按国标及地方要求验收，能保证工程质量和环保效果，总结经验可用于后续工程改进。

3.0.10 施工现场平面布置、场区围护及道路应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定。

3.0.11 临时设施应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚宜符合下列规定：

1 合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局；
2 办公区和生活区节能照明灯具配置率达到100%；
3 合理设计临时用水系统，供水管线及末端无渗漏，临时用水系统节水器具配置率达到100%；
4 采用多层、可周转装配式临时办公及生活用房；
5 临时用房围护结构宜满足节能指标，外窗有遮阳设施；
6 采用可周转装配式场界围挡和临时路面；

7 宜采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防护设施；
8 利用既有建筑物、市政设施和周边道路；

9 采用永临结合技术；
10 宜使用再生建筑材料建设临时设施。

3.0.12 人资资源节约和保护应符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1、建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146等国家标准、行业标准和广东省地方标准的相关要求。
3.0.13 节材及材料利用应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚宜符合下列规定：

1 利用建筑信息模型(BIM)等信息技术，深化设计、优化方案，减少用材、降低损耗；

2 采用管件合一的脚手架和支撑体系；

3 采用高周转率的新型模架体系；

4 采用钢或钢木组合龙骨；

5 利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料，减少水泥用量；
6 现场使用预拌混凝土、预拌砂浆；
7 钢筋连接采用对接、机械等低损耗连接方式；
8 墙、地块材饰面预先总体排板，合理选材；

9 对工程成品采取保护措施；

10 主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低50%以上；

11 采用钢筋工厂化加工，大宗板材、线材宜定尺采购，并集中配送；

12 采用清水混凝土技术、免抹灰技术。

3.0.14 节水及水资源利用应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚宜符合下列要求：

1 混凝土养护采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺；

2 采用非传统水源；
3 制订水上和水下机械作业方案，并采取安全和防污染措施。

3.0.15 节能及能源利用应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚宜符合下列规定：

1 减少垂直运输设备能耗，避免集中使用大功率设备；
2 建筑材料及设备的选用应根据就近原则，500km以内生产的建筑材料及设备重量占比大于70%；
3 合理布置施工总平面图，避免现场之次搬运，减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间；
4 地下工程混凝土施工采用溜槽或串简浇筑；

5 建筑垃圾垂直运输时，宜采用重力势能装置。
3.0.16 节地及土地资源保护应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚宜符合下列要求：

1 施工总平面根据功能分区集中布置；
2 采取措施，防止施工现场土壤侵蚀、水土流失；

3 危险品、化学品存放处采取隔离措施；

4 对机用废油、涂料等有害液体进行回收，不得随意排放，工程施工完成后，进行地貌和植被复原。
3.0.17 施工现场扬尘控制除符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的规定外，尚应符合下列要求：

1 湿法作业；
2 临时绿化宜采取速生绿植品种、移动式盆栽、种植草皮、喷混植生等技术；
3 配备洒水设备，宜在施工现场道路、围墙等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；
4 宜选择预制可周转路面，减少施工碳排放，降低对环境的不利影响；

5 现场进出口设车胎冲洗设施和吸湿垫，保持进出现场车辆清洁。现场运送土石方、弃渣及易引起扬尘的材料时，车辆采取封闭或遮盖措施；
6 拆除、爆破、开挖、回填及易产生扬尘的施工作业有抑尘措施；

7 高空垃圾清运采用封闭式管道或垂直运输机械；

8 遇有六级及以上大风天气时，停止土方开挖、回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工活动；

9 现场搅拌设有密闭和防尘措施；

10 易飞扬和细颗粒建筑材料封闭存放、余料回收；

11 施工场界宜设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘总悬浮颗粒物(TSP)。
【条文说明】

3.0.17
1 在绿色施工理念中，湿法作业是一项重要的防尘降尘措施，其核心是通过洒水、喷雾等方式保持作业面湿润，减少粉尘（尤其是PM10、PM2.5等可吸入颗粒物）的产生和扩散，从而降低对施工人员健康的影响、减少对周边环境的污染，符合绿色施工“节能、节地、节水、节材和环境保护”（四节一环保）的要求。常见的湿法作业机具主要为雾炮机、塔吊喷淋系统、围挡喷淋系统、湿式切割机、湿式钻孔机、混凝土养护喷雾机、高压清洗机等。主要应用于土方工程、拆除工程、装修工程等。

施工现场宜采用水封爆破、静态爆破等高效降尘的先进工艺。土方施工宜采用水浸法湿润土壤等降尘方法。

11 施工场界宜设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘总悬浮颗粒物(TSP)，颗粒物粒径小于或等于10um,PM10。
3.0.18 水污染控制除符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的规定外，尚应符合下列要求：

1 施工现场应建立污废水处理，并定期检测水质、清理储水设施；

2 废水排放应按规定申报并委托有资质的单位进行废水水质检测，经检测达标后排放；

3 现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟，施工现场雨水、污水应分流排放，严禁采用沟渠混合排放；

4 施工现场废弃的油料和化学溶剂应集中处理，严禁随意倾倒至市政排污系统或直接排入自然水体；
5 现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理；
6 工地厨房设置隔油池，定期清理；
7 钻孔桩、顶管或盾构法作业采用泥浆循环利用系统，不得外溢漫流。
【条文说明】

3.0.18 工程污水处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不少于1次/月。施工现场宜采用雨水就地渗透措施，生态环保泥浆、泥浆净化器反循环快速清孔等环境保护技术。施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运。
3.0.19 噪声控制应符合下列规定：
1 施工现场宜对噪声进行实时监测，施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB（A），夜间不应超过55dB（A）。噪声测量方法应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定；
2 施工现场产生的振动应符合《城市区域环境振动标准》GB 10070的规定，施工单位应按要求制定降噪措施；

3 施工过程宜使用低噪声、低振动的施工机械设备，对噪声控制要求较高的区域应采取隔声措施；
4 施工车辆进出现场，不宜鸣笛；
5 装卸易产生较大噪声的物料时设置降噪垫层，楼层装卸物料时应轻拿轻放，减少振动和噪声。 
6 针对现场噪声源采取隔声、吸声消者等降噪措施；
7 噪声较大的机械设备远离现场办公区、生活区和周边敏2感区；
8 混凝土输送泵、电锯等机械设备设置吸声降噪屏或其他降噪措施；

9 施工作业面设置降噪设施；

10 施工场界宜设置动态连续噪声监测设施,保存昼夜噪声曲线。
【条文说明】

3.0.19 施工场地的噪声主要有桩基噪声、混凝土泵车噪声、挖掘机噪声、运输车辆噪声、混凝土振捣器噪声、圆盘锯噪声、切割机噪声、电钻噪声、磨石机噪声等。产生较大噪音、振动的加工场、机械设备主要包含混凝土输送泵、电锯房柴油发电机等。
机械设备应根据作业条件优先选用低噪声设备和机械。如：使用电动工具代替柴油驱动设备、静音型建筑机械等。同时，对现有高噪声设备和装置进行改造和优化，如：在设备上加装消声器、隔声罩或使用隔音、吸声材料进行包裹，有效阻隔噪声的辐射和传播。此外，采用钻孔代替撞击钻孔等非冲击性的施工技术降低噪声。施工时间的合理规划是噪声管控的重要措施之一。应加强对施工人员的管理培训，定期开展噪声控制意识教育，确保其掌握规范的操作方法；同时，需严格执行噪声控制相关作业规程，以实现施工过程中噪声的有效管控，最大限度降低对周边环境的影响。

3.0.20 废气排放控制应符合下列要求：
1 施工车辆及机械设备废气排放符合国家年检要求；
2 现场厨房烟气净化后排放；
3 在环境敏感区域内的施工现场进行喷漆作业时，设有防挥发物扩散措施。
3.0.21 施工使用易燃、易爆、易污染的产品运输和储存应采取隔离措施。

【条文说明】

3.0.21 乙炔、氧气、油漆以及强酸（如盐酸、硫酸）、强碱或有毒物质（如甲醛）的防腐剂应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。并根据危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求进行储存。
3.0.22 施工现场垃圾处理应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 制定建筑垃圾减量化专项方案，明确减量化、资源化具体指标及各项措施；

2 装配式建筑施工的垃圾排放量不大于200t/万m2，非装配式建筑施工的垃圾排放量不大于300t万m2；
3 建筑垃圾回收利用率应达到30%，宜达到50%，建筑材料包装物回收利用率达到100%；
4 办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放；
5 碎石和土石方类等建筑垃圾用作地基和路基回填材料；

6 施工现场办公用纸两面使用，废纸回收，废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物封闭分类存放，设置醒目标志，并由符合要求的专业机构消纳处置；
7 施工选用绿色、环保材料；

8 装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于140t/万m2，非装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于210t/万m2。

9 施工现场宜采用地磅或自动监测平台，动态计量建筑废弃物重量；

10 施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运。

3.0.23 光污染控制应包括下列内容：
1 施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染措施；
2 焊接作业时，采取挡光措施；
3 施工场区照明采取防止光线外泄措施；

4 夜间室外照明灯应加设灯罩，光照方向应集中在施工范围内。 
3.0.24 土壤保护应符合下列要求：

1 应采取严格措施防止油品、危险化学品泄漏污染土壤。油品及危险化学品必须存放在专用存放区域，存放区域应符合相关安全规范，并配备泄漏应急处理设施；
2 施工现场洒落的物料、建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，防止土壤污染；清理物应按规定分类处置。

4 绿色低碳施工策划

4.0.1 施工单位应贯穿绿色低碳施工全过程。根据设计文件、场地条件、周边环境和绿色低碳施工总体要求，明确绿色低碳施工的目标、材料、方法和实施内容，并在图纸会审时提出需设计单位配合的建议和意见。

【条文说明】

4.0.1 施工单位应依据绿色低碳施工目标在开工前编制施工策划文件，并结合工程施工现场及周边环境、工程实际情况等影响因素，进行分析和环境风险评估。绿色低碳施工目标应具有先进性和可操作性，具体目标可按资源节约、环境保护、减少碳排放、品质提升、职业健康安全等进行制订。绿色低碳施工目标采用动态管理，在施工过程中进行跟踪和控制。

4.0.2 项目部应依据绿色低碳施工影响因素的分析结果进行绿色低碳施工策划。

4.0.3 绿色低碳施工策划应包括以下内容：

1 前期调研：场地调研、市场调研、社会调研等；
2 绿色低碳施工目标：环境保护目标、节能目标、节材目标、节水目标、节地目标、降碳目标等；
3 绿色低碳施工主要技术措施：采用适宜工程所在地的施工方法和材料；

4 绿色低碳施工可行性分析：技术可行性分析、成本效益分析与风险因素分析。

4.0.4 绿色低碳施工专项方案应符合下列要求：

1 应考虑工程项目所在地政府要求、自然与人文环境特点；
2 采取应有减少资源浪费和环境污染的措施；

3 建立绿色低碳施工管理体系和管理制度，实施目标管理；
4 采用符合绿色低碳施工要求的新材料、新技术、新工艺、新设备、新流程进行施工，利用规划区域内设施；
5 结合项目特点采用机械化施工技术；
6 采用现代信息技术，实现施工现场智能化。

【条文说明】

4.0.4
2 绿色低碳施工场地平面布置、场区围护及道路、临时设施应按《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905要求采取绿色低碳措施。
4 施工单位宜建立建筑材料、产品数据库，采用绿色性能相对优良的建筑材料。

5 应根据现场和周边环境情况，对施工机械和设备进行节能、减排和降耗指标分析和比较，采用高性能、低噪声和低能耗的机械设备。

4.0.5 绿色低碳施工策划、绿色低碳施工专项方案经审批通过后实施。
4.0.6 在工程开工前，施工单位应完成绿色低碳施工的各项准备工作包括智能化、信息化、机械化、低碳化等实施措施。
【条文说明】

4.0.6 在绿色低碳施工中，“智能化、信息化、机械化、低碳化”是提升施工效率、减少资源消耗和碳排放的核心方向：

智能化以智能技术为支撑，通过感知、分析、决策、执行的闭环管理，实现施工过程的自动化、精准化、协同化，减少人为干预导致的资源浪费和低效问题，同时提升施工安全性与可控性，如：智能监控、智能运维与管理等。

信息化以数据为核心，通过信息系统整合施工全流程数据（如进度、成本、资源、环境），实现信息实时共享、流程数字化管理，减少纸质传递、人工统计带来的低效与误差，为绿色低碳决策提供数据支撑，如：搭建一体化信息平台、数字化协同管理等。

机械化以机械作业替代人工操作，提升施工效率、降低劳动强度，同时通过大型化、专业化机械减少作业环节的资源浪费，是绿色施工的基础保障。如：在土方开挖采用液压挖掘机、钢筋加工采用自动焊接机器人等。

低碳化以“降碳、减污”为目标，通过减少能源消耗、使用低碳材料、优化碳排放过程，实现施工阶段的碳排放量最小化，是绿色施工的核心要求。如：优先使用新能源设备替代传统燃油机械，推广使用再生骨料混凝土、低碳水泥等低碳建材等。

4.0.7 应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
5 地基与基础工程
5.1 一般规定

5.1.1 桩基施工应选用节材、节能、环保、节水的机械设备和工艺。地基与基础绿色施工要求应符合表5.1.1的规定。
表5.1.1 地基与基础绿色施工要求

	类别
	项目
	标准
	检测方法

	节材
	土方利用率
	⩾90%
	运输台账核查

	节能
	设备单位能耗
	≤0.8L柴油/m³
	油表记录

	环保
	扬尘浓度
	PM10≤80μg/m³
	激光散射法

	节水
	泥浆循环率
	⩾80%
	体积计量法


5.1.2 地基基础施工阶段应完成雨水收集与回用系统的布置。该系统应包含集水面、输水管道、初期雨水弃流装置、储水箱、过滤及消毒处理设备、回用管网，兵营符合下列规定：
1 应充分利用地形条件，最大限度发挥重力排水作用，减少泵站设置数量及运行时间；

2 宜选用高效水泵和变频调速装置；

3 宜选用使用寿命长、内壁光滑、环保可回收的材料；

4 安装传感器和控制系统，宜实时监测水位、流量、水质，优化泵站、闸门等设施的运行；
5 雨水收集池或初期雨水弃流装置应收集前15~30分钟的降雨径流，经沉淀、过滤等简易处理后排放或利用。

【条文说明】

5.1.2 雨水收集系统（集水面+储水箱）替代市政供水，用于灌溉、冲洗等，减少水处理能耗。回收处理后的雨水可用于绿化灌溉、道路浇洒、景观水体补水、冲厕、车辆清洗等。

当施工现场环境较小，经过专家论证不具备条件的，也可不达到此条要求。
5.1.3 地基与基础工程施工应符合下列要求：
1 应采取加盖或植被覆盖措施存放现场土、料；

2 地基与基础工程施工应设置防止土方、渣土装卸车和运输车遗撒和扬尘的措施；
3 应设置专门的泥浆池或泥浆罐车存储施工过程产生的泥浆。

4 采用基坑封闭降水施工技术；

5 基坑抽水采用动态管理技术，减少地下水开采量；
【条文说明】

5.1.3 地基与基础工程施工时，防止土方、渣土装卸车和运输车遗撒和扬尘的措施有：

湿法作业：装卸前对土方/渣土喷洒水雾，控制含水率，减少粉尘产生。配备移动式雾炮车或固定喷淋设施，在装卸点实时抑尘。

封闭式装载设备：使用带防尘罩的挖掘机或装载机，减少抛洒；装卸区设三面围挡+顶棚（半封闭式作业棚），抑制粉尘扩散。渣土车必须采用硬质密闭厢盖（液压式/电动篷布），确保厢体缝隙严密，杜绝途中遗撒。

车辆清洁出场：设置冲洗平台，在出口处设置自动洗车槽+高压水枪，彻底冲洗车轮、底盘及车身淤泥。设置排水沉淀池，冲洗废水经沉淀后循环利用，避免二次污染
5.1.4 生态修复与景观融合应符合下列要求：
1 施工结束后的边坡、取弃土场、临时用地等区域，应立即利用前期保护好的表土实施复绿。复绿植物应选择用适应当地气候和土壤条件的乡土品种，构建乔灌草结合的稳定植被群落；
2 工程防护措施应采用生态化、景观化设计，使其与周边自然环境相协调。

5.1.5 宜采用整体化安装。

5.2 土石方工程

5.2.1 土石方工程开挖宜采用逆作法或半逆作法进行施工，施工中应采取通风和降温等改善地下工程作业条件的措施。

5.2.2 在受污染的场地进行施工时，应对土质进行专项检测和治理。

5.2.3 土方施工应采取下列措施：

1 应采用分区开挖法，裸露土体覆盖率达100%；

2 配备扬尘监测系统，PM10浓度应控制在80μg/m³以下；

3 土方运输车辆密闭化率应为100%；
4 优先选用低噪声设备；
5 宜应用BIM技术优化挖填方案，余土用于周边绿化工程。

5.2.4 基坑支护宜采用可回收支护体系。
【条文说明】

5.2.4 基坑支护宜采取的可回收支护体系有：

1 可回收锚索（锚杆）体系

可回收预应力锚索：在传统锚索结构基础上增设回收装置（如解锁器、可拆卸锚头）。张拉完成后保留预应力，待基坑回填时解除锚固段锁扣，通过千斤顶将钢绞线逐根抽出。

可拆芯锚杆：杆体由外套管（永久留存）+可抽拔芯杆（高强钢绞线）组成。基坑回填后抽拔芯杆，套管留地层作防渗通道。

2 可回收钢支撑体系

装配式钢支撑：标准节段钢管、活络头、三角托架、预应力液压千斤顶。回收方式，分层拆除吊运出场检测翻新重复利用。

型钢（H型钢/工字钢）+挡板支护：型钢竖向打入土体，横向插挡土板（混凝土板/钢板）。回收方式，先基坑回填至支撑标高，再振动拔除型钢（需注浆填补孔洞），最后挡板破碎废弃（不可回收）。

3 可回收钢板桩体系

拉森钢板桩（U型/Z型）：桩体咬合形成连续挡墙，顶部设围檩支撑。回收方式，专用振动锤拔桩，清理锁扣，涂防锈油，周转使用。

组合钢板桩（钢管+钢板）：钢管桩作为主受力体，钢板桩插于钢管间挡土。先拔钢板桩（阻力小），再拔钢管桩，降低能耗。

4 可回收复合体系

型钢+水泥土搅拌桩（SMW工法）：三轴搅拌桩内插H型钢（间距1.2~1.8m），形成挡水挡墙一体结构。回收方式，先基坑回填后安装拔桩机，再注浆润滑型钢-水泥土界面，然乎液压顶升装置拔出型钢。

可回收斜撑系统：角部设置装配式钢斜撑，与围檩铰接。模块化设计，拆除速度比混凝土支撑快5倍。主要在狭窄场地无法采用对撑时使用。

5.2.5 土方工程施工前，应设置智能化抑尘系统，并符合下列规定：
1 布设扬尘监测装置间距应不大于100m，实时联动雾炮设备，PM10超150μg/m³自动启动喷雾降尘；
2 裸土覆盖应采用可降解防尘网，其克重不小于150g/㎡，破损率不高于5%。

【条文说明】

5.2.5 根据国家标准《环境空气质量标准》GB 3095要求居住区、商业区等24小时平均浓度不大于150μg/m³；施工扬尘限值为24小时平均浓度不超过150μg/m³。
在布置扬尘监测装置间距时，可对重要区域进行加密布置。

5.2.6 优化土方开挖施工组织设计时，应符合下列要求：

1 应减少同时开挖的裸露面积。完成一个区域的开挖和支护覆盖后，再进行下一区域。优先施工永久性排水和防护设施；

2 密切监控天气预报，应避免在强降雨期间进行大规模土方开挖或填筑作业；

3 优化土方调配方案，实现场内挖填平衡，应减少土方外运或外购，降低运输能耗和扬尘。

5.2.7 地表保护与植被保留应符合下列要求：
1 开挖前，应将表层富含有机质的土壤剥离出来，单独堆放在指定区域，并采取水土保持措施；
2 严格划定施工边界，保护施工区域周边的树木和植被，应设置明显的保护标识和物理隔离。

5.2.8 临时排水系统应符合下列要求：
1 在开挖区域或填方区域的上游山坡或坡顶应设置截水沟，拦截坡顶汇水，防止其直接冲刷开挖面或填方体；

2 沿开挖边坡坡脚、施工便道两侧、堆土场周边应设置排水沟，引导地表径流；

3 应采用生态排水沟或可渗透排水沟，促进雨水下渗和过滤；

4 排水沟出口或汇入自然水体前，应设置多级沉沙池/沉淀池，有效去除径流中的泥沙；

5 应定期清理淤泥，淤泥可晾干后用于场地平整或绿化；

6 应在场地内设置合理坡度，确保雨水能顺畅排入排水系统。对关键汇流区域进行适当硬化，减少不必要硬化面积。

5.2.9 材料管理与废弃物处理时，应符合下列要求：
1 土方、建筑材料集中堆放，远离排水沟和水体，并应采取覆盖、拦挡措施；

2 严格进行建筑垃圾分类；

3 开挖出的可利用土石方宜优先用于场内回填或绿化用土。废弃混凝土、砖块等经破碎后可作骨料利用，减少外运填埋量；
4 不可利用的废弃物和沉淀池淤泥宜按当地规定交由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

5.2.10 在硬化屋顶、工棚等区域宜设置雨水收集系统，收集的雨水可用于工地降尘、车辆冲洗、绿化灌溉、混凝土养护等。

5.3 桩基工程

5.3.1 混凝土灌注桩施工，应符合下列要求：

1 灌注桩采用泥浆护壁成孔时，应采取导流沟和泥浆池等排浆及储浆措施；

2 施工现场应设置专用泥浆池，并及时清理沉淀的废渣。

5.3.2 施工混凝土预制桩时，宜采用静压沉桩工艺。静力压装宜选择液压式和绳索式压桩工艺。

【条文说明】

5.3.2 施工混凝土预制桩时常用的工艺包括锤击法、静压法、振动沉桩法等。其中宜采用静压沉桩工艺，静压法是通过静力压桩机的自重和配重，将预制桩平稳地压入地基土中，属于无振动、低噪音的沉桩工艺。利用压桩机的垂直压力（由机身重量和配重物提供），缓慢克服桩身阻力，使桩匀速沉入土中，避免了冲击荷载对桩身和周边环境的影响。无噪音、无振动、对周边环境影响小；桩身受力均匀，不易产生桩顶破损；可通过压桩力精确控制桩的入土深度。

适用场景：土层：适用于软土、黏性土、粉土等承载力较低的土层，不适用于坚硬土层或含大粒径石块的土层（易导致桩身折断）。

工程类型：市区建筑、居民区附近工程、对振动和噪音敏感的区域（如医院、学校），以及精密仪器厂房周边等。
5.3.3 工程桩桩顶剔除部分的再生利用中，禁止回收的类型宜符合下列要求：
1 轻骨料混凝土、核电站、医院放射间等特殊工程的混凝土；

2 受硫酸盐/氯盐腐蚀、重金属/有机物污染、存在碱骨料反应的混凝土；

3 含大量木屑、污泥、沥青等杂质或碳化严重的酥松混凝土。

5.3.4 工程桩桩顶剔除部分的再生利用加工工艺，应符合下列要求：
1 应采用固定式或移动式破碎设备，经一次或二次破碎加工；

2 生产过程中噪声、粉尘控制指标应符合现行环境保护相关要求。

5.3.5 工程桩桩顶剔除部分的再生利用制品宜符合下列要求：
1 再生骨料宜用于生产混凝土空心砌块、道路基层材料、地砖等制品。

2 废砖瓦宜加工为再生骨料砖、砌块或基础回填材料。

5.3.6 低碳施工技术应符合下列规定：

1 采用旋挖钻机成孔，泥浆循环利用率应不低于80%；废弃泥浆经脱水固化处理，含水率不宜小于40%；

2 应采用静压沉桩工艺，避免锤击振动；

3 桩节连接应采用机械啮合技术，减少焊接烟尘排放；

4 桩基施工区宜设置声屏障高度不应低于4m，隔声量不应少于25dB，夜间施工限用压桩机。

5.4 地基处理工程

5.4.1  换填法施工应符合下列规定：
1 回填土施工应采取防止扬尘的措施，4级风以上天气严禁回填土施工。施工间歇时应对回填土进行覆盖；

2 当采用砂石料作为回填材料时宜采用振动碾压；

3 灰土过筛施工应采取避风措施。

5.4.2 开挖原土的土质不适宜回填时，应按表5.4.2采取土质改良措施后加以利用。

表5.4.2 土质改良施工措施表

	地质问题
	优先绿色措施

	高液限土
	钢渣固废改良

	盐碱地
	脱硫石膏+水循环洗盐

	酸化耕地
	石灰质+秸秆还田

	工程渣土回填
	液态固化土技术

	矿山退化地
	煤矸石生态功能土


5.4.3 城区或人口密集地区的基础施工应符合下列规定：
1 采用施工湿法作业，钻孔桩施工时，应采用雾炮机同步降尘，并设置自动喷淋系统。利用降水井抽出的地下水喷淋抑尘，实现水资源循环。

2 宜采用智能天幕系统，应在基坑上方安装可遥控开合的防尘天幕，覆盖率达100%，实现“封闭式施工”。适应异形基坑，使扬尘减少90%，同时阻隔噪声扩散。
5.4.4 高压喷射注浆法施工的浆液应有专用容器存放，置换出的废浆应收集清理。

5.4.5 采用砂石回填时，砂石填充料应保持湿润。

5.4.6 基坑支护结构采用锚杆或锚索时，宜采用可拆式锚杆。

5.4.7 喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺，并采取防尘措施。喷射混凝土作业区的粉尘浓度不应大于10mg/m3，喷射混凝土作业人员应佩戴防尘用具。

5.4.8 地基加固宜采用工业废料粉煤灰掺量不高于30%，减少水泥用量15%以上。

5.5 地下水控制

5.5.1 在满足工程要求的前提下，应减少深基坑开挖面积和深度，缩短暴露时间，并优先采用非开挖技术。

5.5.2 应采用帷幕隔水结合坑内降水，最大限度减少基坑外地下水位的下降范围和幅度。应优先采用回灌技术，将抽出的地下水经过处理后回灌到含水层中，维持区域水均衡。

5.5.3 明确划分功能区，应将易产生污染的作业区设置在远离水源保护区、地下水敏感区且具有良好防渗条件的位置。确保危险品存储区远离排水沟和渗水区。

5.5.4 所有化学品、油料、燃料应储存在有二次防渗漏容器的专用库房内，库房地坪和墙裙必须进行专业防渗处理。

5.5.5 制定并应严格执行化学品领用、使用及回收的规范化规程，强化全过程管控，防止出现跑冒滴漏现象，严禁直接倾倒化学品。

5.5.6 应配备足够的吸附材料及应急处理设备，制定化学品泄漏应急预案并定期组织演练。若发生泄漏，应立即采取围堵、吸附、收集等措施，相关废弃物按危险废物规范处理。

5.5.7 应设置沉淀池对混凝土搅拌、输送设备冲洗废水进行多级沉淀处理，上清液可循环利用于降尘、冲洗等，严禁直接排入雨水系统或土壤。沉淀污泥应按固体废物处理。

5.5.8 应设立专门的洗车平台，配备沉淀池和油水分离设施。处理后的水循环使用或达标排放。

5.5.9 在场地周边或汇水区应利用植被和土壤过滤、吸附污染物。

5.5.10 对暂不开挖的裸露地表应及时用防尘网、植被覆盖，减少雨水冲刷侵蚀和污染物淋溶。

5.5.11 应设置专门的泥浆池防渗，循环利用泥浆。废弃泥浆应进行脱水固化处理，达标后外运处置，严禁随意排放。

5.5.12 地下水监测应符合下列要求：
1 施工区域及上游、下游关键位置应布设地下水监测井；
2 每月定期或根据施工阶段应监测地下水位、水质；
3 应建立监测数据台账，一旦发现异常，立即启动应急预案，排查污染源并采取控制修复措施。

5.5.13 高风险区域应符合下列要求：
1 对化学品存储区、油料区、危废暂存区、洗车区、混凝土搅拌站等高风险区域应进行地面硬化并做专业防渗处理。

2 高风险区域周边应设置防渗沟或防渗墙，阻断污染物水平迁移路径。

5.5.14 明确施工红线，保护现有植被，应避免侵占和破坏自然水体及其缓冲带。

6 建筑主体结构工程

6.1 一般规定

6.1.1 施工现场应采用预拌混凝土和预拌砂浆。
6.1.2 主体结构施工宜选择自动提升、顶升模架或工作平台。

6.1.3 钢筋宜采用专用软件优化放样下料，根据优化配料结果确定进场钢筋的定尺长度。

6.1.4 钢筋工程宜采用专业化生产的成型钢筋。钢筋现场加工时，宜采取集中加工方式。

6.1.5 钢筋连接宜采用机械连接方式。

6.1.6 进场钢筋原材料和加工半成品应存放有序、标识清晰、储存环境适宜，并应制定保管制度，采取防潮、防污染等措施。

6.1.7 钢筋除锈时，应采取避免扬尘和防止土壤污染的措施。

6.1.8 钢筋加工中使用的冷却液体，应过滤后循环使用，不得随意排放。

6.1.9 钢筋安装时，绑扎丝、焊剂等材料应妥善保管和使用，散落的余废料应收集利用。

6.1.10 箍筋宜采用一笔箍或焊接封闭箍。

6.1.11 施工总平面布置应符合下列要求：
1 临时设施应采用紧凑式布置方式，减少场地硬化面积，保护原有绿化及表土资源，宜优先利用荒地、废地或待建空地；

2 应推行永久设施与临时设施相结合的建设模式，将永久道路路基、管线、绿化等提前施工，作为施工期间的临时道路、排水系统及场地使用；
3 采用材料堆场与加工棚相结合、办公区设置多层集装箱房等立体化布置方式；
4 根据施工进度计划，动态调整场地布置方案，对不再需要的临时用地应及时进行腾退和复垦。

6.1.12 减少土方扰动与保护应符合下列要求：
1 在保证安全的前提下，应选择占地少、土方开挖量小的支护形式；

2 施工前应剥离具有利用价值的表层土壤，集中堆放并采取覆盖措施加以保护，用于后期绿化覆土；

3 对裸露土地应及时采取硬化、覆盖或绿化等处理方式，减少水土流失和扬尘。

6.1.13 结构构件宜采用装配化安装，建筑部件宜采用整体化安装。

6.2 混凝土结构工程

6.2.1 应选用周转率高、回收利用率高和工厂化定型加工的模板和支撑体系。

6.2.2 在混凝土配合比设计时，应减少水泥用量，增加工业废料、矿山废渣的掺量；当混凝土中添加粉煤灰时，宜利用其后期强度。

6.2.3 混凝土振捣应采用低噪声振捣设备，也可采取围挡等降噪措施；在噪声敏感环境或钢筋密集时，宜采用自密实混凝土。

6.2.4 混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不得随意倾倒。

6.2.5 宜使用大模板、定型模板、爬升模板和早拆模板等工业化模板及支撑体系。

6.2.6 混凝土绿色工程应符合下列要求：

1 应根据实际施工进度和用量精确订购混凝土，避免出现浇筑过程中的溢出和浪费；

2 应设置专门的混凝土余料回收装置，将冲洗罐车和泵管的余料分离出砂石再利用，或用于制作预制块、临时道路硬化等低强度要求的部位；

3 对需要外露的结构部位应采用清水混凝土施工工艺。
6.3 钢结构工程

6.3.1 钢结构安装连接宜选用高强螺栓连接，并采用金属涂层进行防腐处理。

6.3.2 钢结构加工应制定废料减量计划，优化下料，综合利用余料，废料应分类收集、集中堆放、定期回收处理。

6.3.3 钢材、零部件、成品、半成品件和标准件等应堆放在平整、干燥场地或仓库内。

6.3.4 钢结构现场涂料应采用无污染、耐候性好的材料。防火涂料喷涂施工时，应采取防止涂料外泄的专项措施。

6.4 砌体结构工程

6.4.1 砌块运输宜采用托板整体包装，现场应减少二次搬运。

6.4.2 砌块湿润和砌体养护宜使用检验合格的非传统水源。

6.4.3 混合砂浆掺合料可使用粉煤灰等工业废料。

6.4.4 砌筑施工时，落地灰应随即清理、收集和再利用。

6.4.5 砌块应按组砌图砌筑，非标准砌块应在工厂加工按计划进场，现场切割时应集中加工，并采取防尘降噪措施。

6.4.6 毛石砌体砌筑时产生的碎石块，应加以回收利用。

6.5 模板工程
6.5.1 应选择铝合金模板、大型钢模板、塑料模板、覆塑竹或木板等周转率高、可重复利用的模板体系。同时应建立模板使用、清理、维修制度。

【条文说明】

6.5.1 

1 模板使用措施​

（1）模板领用与检查：
施工班组领用模板前，需填写《模板领用登记表》，详细记录模板的型号、数量、领用日期及领用人信息。​

领用前，领用人与仓库管理员共同对模板进行检查，重点查看模板表面是否平整、有无裂缝、变形等情况，以及模板的配件是否齐全。如发现问题，应及时反馈并更换合格模板。​

（2）模板安装规范

安装前，施工人员需熟悉施工图纸和模板安装方案，明确模板的安装位置、尺寸和标高。​

安装过程中，应按照先内后外、先下后上的顺序进行，确保模板的拼接严密，缝隙不超过 2mm。同时，要保证模板的支撑系统牢固可靠，支撑点的间距和数量应符合设计要求，防止模板在混凝土浇筑过程中发生变形、位移。​

模板安装完成后，施工班组应进行自检，检查模板的轴线位置、截面尺寸、垂直度、平整度等是否符合规范要求。自检合格后，报项目部质量检查员验收，验收合格后方可进行下一道工序。​

（3）模板使用过程中的监控

在混凝土浇筑过程中，应有专人负责监控模板的受力情况，观察模板是否有变形、位移、漏浆等现象。如发现问题，应立即停止浇筑，采取相应的加固措施后，方可继续施工。​

严禁在模板上随意打孔、切割或堆放重物，以免损坏模板。如需在模板上开孔，应事先征得技术部门的同意，并采取相应的加固措施。​

（4）模板拆除要求

模板拆除应严格按照施工方案和规范要求进行，拆除时间应根据混凝土的强度确定，严禁提前拆模。​

拆除模板时，应按照先支后拆、后支先拆的顺序进行，严禁硬撬、硬砸，以免损坏模板和混凝土结构。​

拆下的模板应及时清理、整理，并搬运至指定地点堆放，防止模板损坏或丢失。​

2 模板清理措施​

（1）模板拆除后的初步清理

模板拆除后，施工人员应立即清除模板表面的混凝土残渣、水泥浆等杂物，可使用铲刀、钢丝刷等工具进行清理，但要注意避免刮伤模板表面。​

对于模板的拼缝处、螺栓孔等部位，要进行彻底清理，防止杂物堵塞。​

（2）模板的深度清理

初步清理完成后，将模板运至清理区进行深度清理。对于钢模板，可采用高压水枪冲洗，冲洗干净后，用抹布擦干表面水分；对于木模板，应避免用水直接冲洗，可使用干抹布擦拭干净。​

清理完成后，检查模板表面是否有油污、锈迹等。如有油污，可使用适量的清洁剂进行清洗；如有锈迹，应进行除锈处理，可采用砂纸打磨或除锈剂喷涂等方法。​

（3）模板清理后的检查与堆放

清理完成的模板，应由专人进行检查，确保模板表面干净、平整、无杂物。检查合格后，在模板表面涂刷脱模剂，以方便下次使用。​

涂刷脱模剂后的模板，应按照型号、规格分类堆放整齐，堆放高度不宜超过 1.5m，底部应垫放木方，防止模板受潮、变形。​

3 模板维修措施​

（1）模板维修责任划分

仓库管理员负责模板的日常检查和维修登记工作，定期对库存模板进行检查，发现问题及时上报。​

施工班组在使用模板过程中，如发现模板损坏，应及时通知仓库管理员，并填写《模板维修申请单》。​

维修人员负责模板的具体维修工作，确保维修后的模板符合使用要求。​

（2）模板维修标准

对于表面有轻微划痕、凹陷的模板，可采用打磨、填补等方法进行修复，修复后的模板表面应平整光滑。​

对于有裂缝的模板，如裂缝较小，可采用焊接、粘贴等方法进行修补；如裂缝较大，影响模板的使用性能，应予以报废。​

对于变形的模板，可采用机械矫正或加热矫正等方法进行修复，矫正后的模板应符合设计尺寸和垂直度要求。​

模板的配件如螺栓、螺母、卡扣等损坏或丢失时，应及时更换，确保配件齐全、完好。​

（3）模板维修后的验收

模板维修完成后，维修人员应填写《模板维修验收单》，报仓库管理员和质量检查员验收。​

验收合格的模板，应重新涂刷脱模剂，并分类堆放，做好标记；验收不合格的模板，应重新进行维修或报废处理。​

（4）模板报废处理

对于无法维修或维修后仍不符合使用要求的模板，应由仓库管理员提出报废申请，报项目部审核批准后，进行报废处理，并做好相关记录。

6.5.2 宜运用BIM技术进行模板深化设计和排版。

【条文说明】

6.5.2

1 模板设计阶段：精准化与可视化

（1）三维可视化建模

基于 BIM 平台（如 Revit、Tekla 等）建立模板工程的三维模型，将模板的尺寸、材质、拼接方式、支撑体系等信息整合到模型中，替代传统二维图纸。设计人员、施工人员可直观查看模板与建筑结构（如梁柱节点、剪力墙、楼板）的匹配关系，减少因二维图纸信息割裂导致的理解偏差。

（2）参数化族库构建

将常用模板构件（如钢模板、木模板、铝模板的标准板块、阴阳角、连接件、支撑立杆等）制作成参数化 “族”，包含尺寸、重量、承载力、材质等属性。设计时可直接调用族库构件，通过修改参数（如长度、厚度）快速生成符合工程需求的模板组件，提高设计效率；同时，参数化关联确保构件尺寸修改时，相关的拼接节点、支撑体系自动适配，减少设计错误。

（3）碰撞检测与优化

通过 BIM 模型与结构模型（钢筋、预埋件等）、机电模型（管线、预留洞口）的整合，进行碰撞检测。例如：模板支撑体系与钢筋位置冲突、模板拼接节点与机电管线预留洞口重叠等问题，可在施工前提前发现并优化，避免现场返工。

2 施工准备阶段：精细化管控与方案优化

（1）工程量精准计算

BIM 模型可自动提取模板工程的工程量（如接触面积、构件数量、材料用量等），且数据与模型实时关联。相比传统手工算量，其精度更高（误差可控制在 3% 以内），且能根据设计变更实时更新工程量，为材料采购、成本核算（如模板租赁数量、人工投入）提供准确依据，避免材料浪费或短缺。

（2）施工方案模拟与优化

结合 4D BIM（3D 模型 + 时间维度）模拟模板安装、拆除的全过程，可视化展示施工顺序、流水段划分、人机配合方案。例如：针对复杂结构（如弧形梁、异形柱）的模板安装，通过模拟确定最优吊装路径、支撑搭设顺序；对高支模等危大工程，模拟支撑体系的受力过程，验证其稳定性，提前规避坍塌风险。

（3）模板加工与预制指导

对于工业化生产的模板（如铝模板、定制钢模板），BIM模型可输出详细的加工图纸（含尺寸、孔洞位置、连接件型号），直接对接工厂生产线，实现模板的精准预制；同时，模型可标注每个模板构件的编号、安装位置，便于现场分拣、吊装，减少错用、混用。

3 施工实施阶段：协同管理与过程管控

（1）现场安装指导

借助移动终端（平板、手机）或AR技术，将BIM模型与现场实景结合，工人可直观查看模板的安装位置、拼接要求、支撑节点细节，降低对传统图纸的依赖，尤其适合复杂节点的施工（如梁柱节点、电梯井模板）。

（2）质量与安全实时监控

通过BIM平台关联现场质量检查数据（如模板垂直度、平整度、拼接缝隙），对不合格项进行标记并追踪整改；对支撑体系的沉降、变形等数据（结合传感器技术）实时反馈至模型，预警超载、失稳等风险，确保施工安全。

（3）多方协同沟通

监理、施工、设计等参与方通过 BIM 平台共享模板工程模型及变更信息，变更内容（如模板尺寸调整、支撑方案修改）可实时同步至各方，避免信息传递滞后导致的施工错误；同时，平台可记录各方沟通记录，实现责任追溯。

4 竣工与运维阶段：资源回收与数据沉淀

（1）模板周转与回收管理

BIM模型可记录每个模板构件的使用次数、损坏程度、维修记录等信息，结合施工进度优化周转计划（如同一流水段模板的重复利用），提高周转率；工程竣工后，根据模型统计可回收模板的数量、规格，指导分类堆放和二次利用，降低材料成本。

（2）数据沉淀与经验复用

模板工程的 BIM 模型及相关数据（如工程量、施工效率、成本消耗、常见问题及解决方案）可归档存储，为后续类似工程提供参考。例如：某项目异形结构的模板设计方案，可通过族库复用至其他项目，缩短设计周期。

6.5.3 在保证结构安全的前提下，应将部分模板和支撑早期拆除，提高周转效率，减少模板总量投入，延长使用寿。

6.5.4 木模板替代及废料利用应符合下列要求：

1 控制木模板新购量，应优先选用旧木模板进行周转使用；
2 失去周转价值的废木料，应采取集中回收处理措施。
7 建筑装饰装修工程

7.1 一般规定

7.1.1 施工前，块材、板材和卷材应进行排版优化设计，可采用数字化技术辅助精确排版和切割。

7.1.2 装饰施工应使用节能高效的施工设备和机具，优化施工组织，减少设备空转。

7.1.3 门窗、块材、板材宜采用工厂化加工。

7.1.4 装饰用砂浆宜采用预拌砂浆，落地灰应回收使用。

7.1.5 装饰装修成品、半成品应采取保护措施。

7.1.6 材料的包装物应分类回收。

7.1.7 应对材料环保检测报告、施工过程环保措施记录并完整归档，作为验收和认证依据。

【条文说明】

7.1.7 归档文件包括垃圾清运单据、水电消耗记录，室内环境检测报告等。
7.1.8 原材料供应商应提供材料使用和维护说明，指导用户正确使用维护，延长使用寿命。

7.1.9不得采用沥青类、煤焦油类等材料作为室内防腐、防潮处理剂。

7.1.10 应制定材料使用的减量计划，材料损耗宜比额定损耗率降低30%。

7.1.11 室内环境污染物控制应符合下列要求：
1 装修完工后，应进行强制性室内环境污染物浓度检测，达标后方可投入使用。鼓励进行更全面的室内空气质量检测；
2 室内装饰装修材料应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求进行甲醛、氨、挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测。

7.1.12 不得采用国家和地区明令禁止或淘汰的装饰装修材料和施工技术。

7.1.13 施工前应组织绿色施工相关规范、管理制度、绿色策划等文件的培训和交底。

7.1.14 施工现场应设置齐全、醒目的安全及环境保护的标识标志。

7.1.15 危险品、废品及化学品管理应符合《危险化学品安全管理条例》的要求。

7.1.16 施工现场应安装空气质量监测设备，施工期间连续监测扬尘数值，采取有效抑尘措施，PM2.5、PM10监测值不得超过当地生态环境部门公布值。

7.1.17 易产生扬尘的物料应有密闭防尘措施，余料定期回收，有扬尘的作业区应采取防尘、抑尘及降尘措施。

7.1.18 现场易产生扬尘的建筑垃圾在存放、搬运过程中应有降尘措施。

7.1.19 现场集中焊接区域焊接烟尘应采取烟气收集净化措施。

7.1.20 对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好防渗漏及收集和处理工作。

7.1.21 施工区、生活区设置密闭式垃圾箱，垃圾分类存放，使用彩色垃圾箱，并在箱体上喷涂垃圾种类便于区分，垃圾箱附近定期灭蝇，每天产生的垃圾及时清运。

7.1.22 宜采用整体化安装的方式。
7.2 抹灰工程

7.2.1 一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

7.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并应洒水润湿或进行界面处理。

7.2.3 宜采用抹灰自动化施工设备。
7.3 吊顶工程

7.3.1 吊顶内敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。潮湿房间的吊顶，应采用防水或防潮材料，并应采取防结露、防滴水及排放冷凝水的措施。

7.3.2 高大空间吊顶施工时，宜采用可移动式操作平台等节能节材设施。

7.3.3 强噪声区域及设备周边应采取吸声、隔声、隔振、阻尼等降噪措施。
7.4 幕墙工程

7.4.1 玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。

7.4.2 避免或减少施工过程光污染，根据施工现场和周边环境情况，合理安排工期，减少夜间施工，采取限时施工、遮光和全封闭等措施避免或减少施工过程中光污染。

7.4.3 电焊作业避免电焊弧光外泄。钢结构、管道焊接部位应设置遮光棚，防止强光外射对施工外围区域造成影响。
7.5 涂饰工程

7.5.1 水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

7.5.2 宜采用机械喷涂自动化施工设备。
8 屋面、保温和防水工程

8.1 一般规定

8.1.1 屋面工程应根据城市建筑物的性质及满足柔直换流站绿色低碳的要求，按不同功能屋面防水等级进行设防。

8.1.2 施工区域应设置遮挡设施，防止材料飞散污染环境。

8.1.3 喷涂、搅拌设备的清洗废水应收集沉淀处理后排放或回用。设备、容器、工具的清洗废水应集中收集，经处理达标后方可排放。

8.1.4 液态涂料、溶剂、胶粘剂应采用密闭容器运输和储存，防止挥发。

8.1.5 热熔法施工应控制燃料使用，防止泄漏；喷枪、燃料罐应定期检查维护；优化烘烤工艺，避免过火导致材料老化或产生有害烟气。

8.1.6 焊接法施工应控制焊接温度和速度，保证焊缝质量，减少有害气体产生。

8.1.7 保温层、防水层施工完成后，在后续工序进行前及过程中，必须采取有效的成品保护措施，防止污染环境。

8.1.8 预制构件集成保温层与防水层，接缝处采用硅酮耐候胶密封，有效降低单节点碳排放。

8.1.9 保温防腐材料应合理安排进厂次序，限额领料；充分利用保温边角料，降低材料损耗；现场成品保温防腐材料应有完善的成品保护措施，避免二次污染与破坏造成返工。

8.1.10 采用可移动、可重复利用的活动电源盘基础底座，并利用废旧模板刷漆作为基础平面。移动式电源盘基础可实现快速移位，一次投入，重复循环利用。

8.1.11 现场钢材、木材、管材等边角料集中分类管理，根据材料特点及现场实际回收后二次利用。

8.1.12 废弃保温材料应集中存放，做好隔挡，委托有资质的单位进行处理。

8.1.13 机械保养等过程产生的废油、设备滤油等设置专门的容器存放，委托有资质的单位进行回收。

8.1.14 制定建筑垃圾再利用措施，建筑垃圾回收利用率应达到30%。
8.2 基层与保护工程

8.2.2 上人屋面或其他使用功能屋面，其保护及铺面的施工应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209等有关规定。

8.2.4 装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工，应符合下列规定：
1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净，并应保持湿润；

2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时，板缝内应按设计要求配置钢筋；

3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20，嵌填深度宜低于板面10mm~20mm，且应振捣密实和浇水养护；

4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。

【条文说明】

8.2.4 目前国内较少使用小型预制构件作为结构层，但大跨度预应力多孔板和大型屋面板装配式结构仍在使用，为了获得整体性和刚度好的基层，本条对装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填作了具体规定。当板缝过宽或上窄下宽时，灌缝的混凝土干缩受振动后容易掉落，故需在缝内配筋;板端缝处是变形最大的部位，板在长期荷载作用下的挠曲变形会导致板与板间的接头缝隙增大，故强调此处应采取防裂的构造措施。

8.3 保温与隔热工程

8.3.1 保温材料的导热系数、燃烧性能等级、防水材料的耐候性、拉伸性能、环保性能等关键参数及节点构造做法，应符合设计要求和国家、行业现行有关绿色、低碳标准的规定。

8.3.2 保温材料宜采用原厂包装，封闭运输，减少损耗和污染。

8.3.3 保温现场储存应置于干燥、通风、避雨的专用库房或棚内，离地堆放，分类存放，标识清晰，远离火源。有机保温材料储存应符合防火规定。

8.3.4 现场喷涂或浇注保温材料宜采用机械泵送，精确控制配比与发泡率。
8.3.5 裁切保温材料应精确下料，提高材料利用率，减少边角料产生。产生的保温废料、边角料应分类收集。可回收利用的应及时回收，不可回收的应按环保要求处置，严禁焚烧或随意填埋。
8.3.6 种植土的厚度及自重应符合设计要求，种植土表面应低于挡墙高度100mm。
8.3.7 当屋面宽度大于10m时，应在屋面中部设置通风屋脊，通风口处应设置通风箅子。

8.4 防水与密封工程

8.4.1 施工中产生的防水卷材余料、边角料、废弃涂料桶、沾污的辅料等废弃物必须分类收集、封闭存放。

8.4.2 可回收利用的防水材料余料（如TPO、PVC卷材）应回收处理；含有害物质的废弃物（如溶剂桶、废胶粘剂）必须委托有资质的单位进行无害化处置，严禁随意丢弃或焚烧。

9 机电安装工程

9.1 一般规定

9.1.1 安装前应核查设备器材，确保合规且适配本地气候。

9.1.2 应采用变频节能空调及除湿通风系统，严控风管密封性能，以降低系统能耗。

9.1.3 应利用工程所在地太阳能资源，在屋顶等适宜区安装光伏辅助设备，为系统运行提供能源支持。

9.1.4 采用智能照明，并应按日照及需求自动调光。电气设备应具备防水防潮耐高温性能，优先选用低损耗高能效产品。​

【条文说明】

9.1.4 智能LED照明在能耗方面的功能，本质是通过”光源节能+智能控制+数据优化“的三重手段，将传统照明中“无差别、无管控”的能源消耗，转变为“按需分配、精准调控”的高效模式，智能LED照明可综合节能50%~70%。
9.1.5 施工机械应加装智能油耗监测装置，并结合工程所在地地质条件进行优化调度。关键设备应按规范安装，可引入新型储能设备保障临时用电。

9.1.6 设备、材料堆场应采用温湿度控制措施、防腐蚀与防尘措施。
【条文说明】

9.1.6对露天存放的金属构件、变压器等，采用遮阳棚（阻燃材料）或防晒罩覆盖，夏季高温时，对封闭库房内的精密设备（如换流阀模块）采用通风扇或空调控温，确保环境温度不大于35℃。配备防雨布（防水等级不小于IPX5），对露天材料进行全覆盖，接缝处用防水胶带密封，底部设置挡水沿。封闭库房内放置除湿机（湿度控制在40%~60%），对绝缘材料（如GIS设备绝缘件）额外采用密封包装（内放干燥剂）。雨雪后及时检查材料受潮情况，对受潮金属构件进行除锈、涂漆处理，对绝缘材料进行烘干检测。

9.1.7 施工过程中产生的废弃保温材料、密封胶、废旧电气元器件、变压器油等危险废弃物，应设置专门的回收容器，分类收集后交由有资质的单位进行无害化处理，禁止随意丢弃造成环境污染。

【条文说明】

9.1.7 
1 废弃保温材料主要有：聚氨酯泡沫废料、酚醛树脂保温板边角料、玻璃棉碎料、岩棉废料、橡塑保温材料残片等。废弃密封胶主要包括：硅酮密封胶废料、聚氨酯密封胶残渣、丁基密封胶边角料，以及沾染这些密封胶的废抹布、废胶枪等。
2 废旧电气元器件含重金属，随意丢弃会造成重金属污染，分类回收并由专业机构处理可避免污染。废机油等危险废弃物若随意倾倒会污染土壤和水源，专用容器存储及委托处理能防止此类污染。

3 危险废弃物主要废弃蓄电池、电器设备柜，部分含氯（如聚氯乙烯），燃烧释放有毒气体。

4 变压器油属于危险废物，对其处理需要特定资质。企业必须拥有由生态环境部门颁发的《危险废物经营许可证》，且核准经营范围需明确包含HW08废矿物油与含矿物油废物，其中就涵盖变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油（废物代码900-220-08）。若涉及运输变压器油，企业自身或委托的运输单位应持有交通运输管理部门核发的《道路危险货物运输许可证》，运输车辆需具备三类危险品运输资质，司机与押运员证照也得齐全且符合危险品运输要求。对于有回收、再生利用变压器油业务的企业，还需符合GB/T 17145-2024《废矿物油回收与再生利用导则》等相关标准，要有适配的生产设备、技术工艺以及检测产品质量的仪器装备与技术能力。

9.1.8 设备包装箱宜分类回收，木材、钢材等可循环材料宜重复利用。

【条文说明】

9.1.8 设备包装箱的木材、钢材等材料具有可循环利用性，分类回收并重复利用，可提高资源利用率，减少废弃物产生。
9.1.9 管道设备宜采用模块化安装，建筑部件宜采用整体化安装。
9.2 通风与空调工程

9.2.1 系统调试时，宜运用智能化监测设备，实时采集温度、湿度、风量等参数，依据数据分析对系统运行状态进行精准调控，实现节能运行。应对空调设备的制冷量、制热量、风量、风压等性能参数进行全面检测，确保其符合设计及相关规范要求。对于变风量系统，应调试其风量调节性能，保证各区域风量按需分配；对于空气处理机组，需测试其过滤效率、热交换效率等，确保空气处理效果达标。

【条文说明】

9.2.1“智能化监测设备”是指适用于通风与空调系统调试及运行监测的智能传感与数据采集设备，主要包括以下几类：环境参数传感器、流体参数监测设备、备状态监测装置、数据采集与传输终端。
9.2.2 室外机安装时，应保证合理间距。

【条文说明】

9.2.2 相邻两台室外机的间距不应小于1.5m，与建筑物墙面、其他障碍物的距离不应小于1m，以确保室外机进风顺畅、散热良好，避免因通风不良导致设备运行效率下降、能耗增加及故障频发。
9.2.3 冷凝管安装应符合要求，确保排水通畅，避免滴水。

【条文说明】

9.2.3 冷凝管坡度不应小于0.003，且在管道最低点应设置排水阀；管道连接应严密，采用橡胶密封圈或焊接等方式连接，防止漏水。对于明装冷凝管，应进行保温处理，保温层厚度应根据环境温度及管道直径确定，避免管道表面结露滴水。
9.2.4 空调调试过程中，应对系统的平衡度进行调整。通过调节风阀、水阀等部件，使各风口的风量、各空调区域的水量达到设计值，保证各区域的温度、湿度均匀性符合要求。同时，应测试系统的启动、停止性能，以及在不同工况下的运行稳定性，对出现的异常情况及时进行排查和处理。
9.3 建筑电气工程
9.3.1 换流站阀厅施工时，采用五级防尘技术，施工前彻底清扫施工区域，设置防尘屏障，并清洁进场设备材料；施工中通过实时监测洁净度、对产尘作业设局部防尘措施、保证通风过滤及规范人员活动来控尘；施工后应按洁净标准全面清洁，检测达标后再处理工具材料，以此确保阀厅洁净度，降低设备故障风险。
【条文说明】

9.3.1五级防尘技术是通过“源头控制-分区隔离-空气净化-人员管理-实时监测”的全流程防护体系，将粉尘浓度严格控制在规定范围内（通常要求施工期间粉尘浓度不大于0.5mg/m³，部分核心区域不大于0.1mg/m³）。
9.3.2 电缆桥架、母线槽等金属构件宜采用工厂预制模块化安装，减少现场切割与焊接，降低施工粉尘与噪声污染。​

9.3.3 施工现场临时用电宜安装智能电表实时监测能耗，采用太阳能照明设备或节能LED灯具，减少常规电力消耗。​

9.3.4 电气设备的防腐处理宜使用水性环保涂料；严禁使用含挥发性有机化合物的溶剂型涂料，以此降低大气污染。
【条文说明】

9.3.4 随着环保要求的提升，水性涂料在电气设备防腐领域的应用正逐渐扩大。其核心优势在于低VOC（挥发性有机化合物）排放、环保性强，同时在防腐性能上可满足多数电气设备的使用需求，但需根据设备工况（如环境腐蚀等级、温度、是否接触油污等）合理选择类型并控制施工工艺。
9.3.5 在封闭空间作业时，配备通风检测及其他安全措施，改善作业环境。
【条文说明】

9.3.5 实行“先通风，再检测，后施工”，作业中保持自然通风，不足时启用机械强制通风（每小时3次~5次，新鲜风量30m3/h~50m3/h），且严禁充氧气或富氧空气；作业前30min内及作业中每2h（涂刷挥发性涂料时连续监测）进行气体采样分析，异常即停工作业；使用安全电压照明（金属及潮湿环境不大于12V）。

9.4 电气安装工程

9.4.1 电缆敷设宜优化路径，减少电缆长度，降低能源损耗。

9.4.2 管型母线施工前，施工单位要求管型母线生产厂家根据施工现场所需管母的具体长度进行分段加工完成后再供货至现场，以避免材料浪费。

9.4.3 采用绝缘油冷却的换流变压器或站用变压器，在滤油和热油循环作业过程中，应在绝缘油进出阀门处设置泄漏监测装置。当发现漏油情况时，应及时切断电源并关闭阀门，防止绝缘油大量泄漏。

10 给水排水工程

10.1 一般规定

10.1.1 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

10.1.2 生活给水系统管道在交付使用前应冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水卫生标准》GB 5749方可使用。

10.1.3 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

10.1.4 应采用节水型器具。安装时确保排污口中心距墙面误差不大于10mm，水箱水位控制精度为±5mm，确保节水配件密封性能测试压力0.6MPa无渗漏。

10.1.5 施工场地应设置雨水收集池，采用格栅、沉淀池、过滤池处理流程，出水水质达到绿植养护标准，雨水回用率不低于70%。

10.1.6 雨水收集池应安装液位传感器与PLC控制系统，实现雨水收集、处理、回用全流程自动化，能耗不高于0.15kWh/m³。雨水用于日常道路养护、绿植养护提高节水率、降尘喷洒，减少市政用水消耗。

10.1.7 施工废水与生活废水有收集管网、处理设施和利用措施。施工废水处理应经三级沉淀池+膜处理后回用，排放口安装在线监测设备，监测 pH、SS、氨氮，回用率高于70%。

10.1.8 施工现场用水循环利用率应达到70%以上，包括雨水收集利用和施工废水处理回用。

10.1.9 施工现场宜采用雨水就地渗透措施。

10.1.10 非传统水源经过处理和检验合格后作为施工、生活非饮用用水，用于喷洒路面、绿化浇灌、现场冲洗机具、设备和车辆。建立非传统水源使用台账。
10.2 系统安装

10.2.1 雨水管道不得与生活污水管道相连接。

10.2.2 管道设备宜采用模块化安装。

10.2.3 管道打压应采用循环水。
10.2.4 污水排放管道不得渗漏。
11 智能建筑

11.1 一般规定
11.1.1 智能建筑系统应遵循先进性、可靠性、开放性、可扩展性和经济性原则，满足换流站长期运行和智能化管理需求。

11.1.2 智能建筑设备应具备自诊断、自恢复能力，当故障发生时，能及时发出报警信号，并提供故障诊断信息。

11.2 绿色施工

11.2.1 采用模块化、预制化施工技术，引入管道安装、线缆敷设等机器人参与构件安装。
11.2.2 线缆敷设遵循最优路径规划原则，结合BIM技术进行管线综合排布，避免重复施工与材料浪费，降低材料损耗率。​

【条文说明】

11.2.2 在管线综合排布中，BIM（建筑信息模型）技术是一种基于数字化三维建模的协同管理工具，其核心是通过构建包含管线尺寸、材质、空间位置、连接关系及属性信息（如管径、坡度、压力等级）的三维模型，实现管线综合的可视化设计与优化。
11.2.3 宜构建基于数字孪生的一体化智能系统，实现建筑设备、安防、能源等子系统的深度融合与协同管控。

【条文说明】
11.2.3 该系统需具备以下功能：通过物联网传感器网络（覆盖温度、湿度、设备状态、空间占用等参数）实时采集建筑运行数据，经边缘计算节点预处理后上传至云端平台；利用AI算法对数据进行分析，实现设备故障预警（如空调机组异常振动识别准确率不小于95%）、能耗动态优化（较传统管理模式节能15%以上）及空间资源智能调度。例如，当换流阀厅区域温度异常时，系统可自动联动空调系统调整风量，并推送预警信息至运维终端。​

11.2.4 宜全面部署智慧工地管理系统，利用AI技术实时监测施工现场。
【条文说明】
11.2.4 智慧工地管理系统涵盖以下技术模块：采用北斗定位技术对施工人员进行实时定位（定位精度不大于1米），结合电子围栏功能实现危险区域闯入预警；通过AI视频监控（配备行为识别算法）自动识别未佩戴安全防护用具、违规动火等行为，识别响应时间不大于3秒；构建施工三维模型，与现场进度数据联动，实现工程进度可视化管理及偏差预警。同时，系统需具备数据追溯功能，所有施工操作及设备状态数据保存期限不少于5年。​

11.2.5智能建筑安防系统应整合AI视频分析、生物识别、周界入侵监测等技术，形成多层次防护体系。
【条文说明】
11.2.5 智能建筑安防系统主要通过入口管控采用人脸识别（识别速度不大于1s/人，误识率不大于0.001%）与IC卡双重认证；周界防护设置激光对射探测器与智能摄像机联动装置，当发生入侵时，系统可在10秒内触发声光报警并联动照明系统开启，同时推送现场画面至安防终端。此外，系统需与换流站应急指挥平台对接，在火灾、地震等突发事件发生时，自动启动应急疏散引导（如指示灯动态指引、广播系统分区播报），并生成最优救援路径供指挥人员参考。​

12 建筑节能

12.1 一般规定

12.1.1 在换流站建筑全寿命期内，应结合换流阀、变压器等核心设备的运行特性，以及阀厅、控制室等区域的功能需求，最大限度实现节约能源。
【条文说明】
12.1.1 依托AI能源管理系统，将核心设备散热需求与建筑空调、通风系统联动调控，例如根据换流阀运行温度动态调整阀厅通风量，避免能源浪费.
12.1.2 建筑节能施工应满足国家及行业相关标准。

【条文说明】
12.1.2 针对阀厅、控制室等关键区域，需采用高性能保温材料及 Low-E低辐射镀膜玻璃，减少冷热损耗；通过温湿度传感器实时监测室内环境，动态调节空调运行参数，使关键区域空调系统能效比不低于3.0。
12.2 绿色施工

12.2.1 换流站施工宜使用预拌混凝土及高性能混凝土，通过优化配合比降低水泥用量，减少碳排放。

【条文说明】
12.2.1 预拌混凝土能适配换流站不同施工场景，通过调整坍落度满足泵送或浇筑需求，同时减少施工现场粉尘与噪音污染，符合绿色施工要求，其运输过程中的持续搅拌可确保混凝土和易性，保障浇筑连续性。高性能混凝土可满足阀厅、变压器基础等关键结构的长期稳定性需求，减少后期维护成本，其优异的体积稳定性能降低因温度应力导致的开裂风险，确保设备安装精度与结构安全。

12.2.2 施工现场宜利用太阳能或其他可再生能源。
12.2.3 无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控、时等控制方式。

12.2.4 单位工程单位建筑面积的用电量宜比定额节约10%以上。
12.2.5 单位工程单位建筑面积的用水量宜比定额节约10%以上。
13 拆除工程

13.1 一般规定

13.1.1 建筑物拆除过程应控制废水、废弃物、粉尘的产生和排放。

13.1.2 建筑拆除物处理应符合充分利用、就近消纳的原则。

13.2 拆除准备阶段

13.2.1 应精准掌握结构类型、材料组成及承重体系信息。

13.2.2 应全面评估拆除作业对周边环境可能产生的潜在影响。

13.2.3 预先研判拆除过程产生的废弃物种类与数量，应制定详尽的分类回收及处置方案。

13.2.4 应编制有害物质的识别、隔离、安全移除及合规处置专项方案。

13.3 电气设备拆除

13.3.1 危险废弃物专项处理应符合下列要求：
1 绝缘油应使用专用容器收集，交由有资质的单位处理，严禁直接排放；

2 蓄电池应交由有资质的单位处理；

3 六氟化硫（SF6）气体应用回收装置抽吸净化，循环利用或分解处理。

【条文说明】

13.3.1 绝缘油属于废矿物油，回收处理单位需持有危险废物综合经营许可证，缘油回收处理单位经营范围需包含HW08废矿物油与含矿物油废物处理。

蓄电池回收处理单位，回收处理单位需持有危险废物综合经营许可证。

六氟化硫气体回收处理单位通常也需具备相关危险废物经营资质。

13.3.2 可回收材料精细化分拣应符合下列要求：
1 金属材料应分类拆解，送至冶炼厂再生回收；

2 玻璃绝缘子、瓷瓶绝缘子宜回收利用。

【条文说明】

13.3.2 
1

(1)黑色金属（铁、钢及其合金）

黑色金属是建筑行业中可回收金属的主要类别，用量大、回收价值高。

(2)钢材类

建筑结构废料：如废弃的钢筋（包括绑扎钢筋、余料钢筋）、角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管（脚手架钢管、结构支撑钢管等）、钢模板、钢网架构件等。

连接件与配件：螺栓、螺母、铁钉、钢钉、铆钉等金属连接件，以及施工中损坏或废弃的钢扣件、预埋件等。

铸铁类：建筑中使用的铸铁管道（如排水铸铁管）、铸铁井盖、铸铁阀门及配件等，拆除后可回收再利用。

(3)有色金属

这类金属虽用量不及黑色金属，但因具有独特性能（如耐腐蚀、导电等），在建筑中应用广泛，回收价值较高。

(4)铝及铝合金：

建筑装饰材料：如铝合金门窗框架、铝扣板、铝幕墙板、铝制百叶窗等。

结构及配件：铝合金脚手架、铝制模板、铝制管道（用于空调、给排水系统）及铝合金连接件等。

(5)铜及铜合金：

管道及配件：建筑中的铜质水管、铜管接头、阀门（如黄铜阀门）等，常用于供水、供暖系统。

电气系统材料：电线电缆中的铜芯（包括废铜线、铜排）、电气开关中的铜触点等。

(6)其他有色金属：

铅：主要来自废弃的铅蓄电池（如建筑机械设备用蓄电池）、铅制管道或防腐层材料。

锌：常用于镀锌钢材的锌层（虽依附于钢材，但回收时会通过工艺分离）、锌合金门窗配件等。

不锈钢（含铬、镍等合金元素）：建筑中的不锈钢管道、不锈钢栏杆、不锈钢装饰件等，属于可回收的合金金属。

(7)其他特殊金属材料

建筑用金属网：如钢筋网、钢板网、铝合金网等，损坏或废弃后可回收。

临时设施金属：如施工用的金属防护栏、金属脚手架踏板（钢制）、金属配电箱外壳等。

13.3.3 焊接、切割时应配备烟气净化设备。

13.3.4 设备再利用评估应符合下列要求：
1 对变压器、开关柜等设备应先进行性能检测，检测结果符合相关标准的，经翻新处理后，可转售或调拨至其他项目复用；

2 应建立备件储备机制，对螺栓、绝缘件等可再利用小件进行回收、分类及存储。

13.4 拆除后恢复阶段

13.4.1 应对裸露地面进行临时覆盖或尽快进行场地平整、复绿。

13.4.2 拆除后生态修复应符合下列要求：

1 拆除后区域应恢复原地貌，恢复绿植被、修复排水系统等。

2 在拆除区域内应保护作业区周边树木、水体。

附录A 城市柔直换流站绿色低碳施工推荐方案
城市柔直换流站绿色低碳施工推荐条文可参考表A.0.1。
表A.0.1 绿色低碳换流站绿色低碳施工推荐方案

	章节
	条文号
	条文内容

	地基与基础工程
	5.1.1
	选用节材、节能、环保、节水的机械设备和工艺。

	
	5.1.2
	采用透水性铺装进行地面硬化。

	
	5.1.3
	完成雨水收集与回用系统的布置。

	
	5.1.4
	地基与基础工程施工符合要求。

	
	5.1.5
	生态修复与景观融合要求。

	
	5.1.6
	采用整体化安装。

	
	5.2.3
	土方施工措施符合要求。

	
	5.2.4
	采用可回收支护体系。

	
	5.2.5
	采用智能化抑尘系统

	
	5.2.7
	地表保护与植被保留符合要求。

	
	5.2.8
	临时排水系统符合要求。

	
	5.2.9
	材料管理与废弃物处理符合要求。

	
	5.2.10
	设置雨水收集系统。

	
	5.3.2
	采用静压沉桩工艺。

	
	5.3.6
	低碳施工技术符合要求。

	
	5.4.2
	开挖原土采取土质改良措施后加以利用。

	
	5.4.3
	城区或人口密集地区的基础施工符合要求。

	
	5.4.4
	喷射混凝土施工符合要求

	
	5.5.2
	采用帷幕隔水结合坑内降水，优先采用无污染回灌技术。

	
	5.5.3
	明确划分功能区，保护水源。

	
	5.5.7
	应设置沉淀池，处理冲洗废水。

	建筑主体结构工程
	6.1.1
	采用预拌混凝土和预拌砂浆。

	
	6.1.5
	钢筋连接宜采用机械连接方式。

	
	6.1.6
	进场钢筋原材料和加工半成品合理存放。

	
	6.1.7
	采取避免扬尘和防止土壤污染的措施进行钢筋除锈。

	
	6.1.8
	冷却液体过滤后循环使用。

	
	6.1.9
	钢筋余废料收集利用。

	
	6.1.11
	施工总平面布置符合要求。

	
	6.1.12
	减少土方扰动与保护。

	
	6.1.13
	结构构件宜采用装配化安装，建筑部件宜采用整体化安装。

	
	6.2.1
	选用周转率高、回收利用率高和工厂化定型加工的模板和支撑体系。

	
	6.2.3
	采用低噪声振捣设备。

	
	6.2.4
	混凝土浇筑余料的利用。

	
	6.2.5
	使用工业化模板及支撑体系。

	
	6.2.6
	符合混凝土绿色工程要求。

	
	6.3.2
	钢结构废料回收。

	
	6.3.4
	采用无污染、耐候性好的材料。

	
	6.4.2
	使用检验合格的非传统水源。

	
	6.4.4
	落地灰随即清理、收集和再利用。

	
	6.4.5
	砌块切割应防尘降噪。

	
	6.4.6
	碎石块回收利用。

	
	6.5.1
	选择周转率高、可重复利用的模板体系。

	
	6.5.2
	运用BIM技术进行模板深化设计和排版。

	
	6.5.4
	木模板替代及废料利用符合要求。

	建筑装饰装修工程
	7.1.1
	采用数字化技术辅助精确排版和切割。

	
	7.1.2
	使用节能高效的施工设备和机具。

	
	7.1.3
	门窗、块材、板材采用工厂化加工。

	
	7.1.4
	采用预拌砂浆，落地灰回收使用。

	
	7.1.6
	材料的包装物应分类回收。

	
	7.1.7
	环保措施、材料记录并完整归档。

	
	7.1.10
	制定材料使用减量计划。

	
	7.1.11
	室内环境污染物控制。

	
	7.1.14
	设置标识标志。

	
	7.1.16
	安装空气质量监测设备。

	
	7.1.17
	采用密闭防尘措施，余料定期回收。

	
	7.1.18
	存放、搬运过程中采用降尘措施。

	
	7.1.19
	采取烟气收集净化措施。

	
	7.1.20
	做好防渗漏及收集和处理工作。

	
	7.1.21
	合理处置垃圾。

	
	7.1.22
	采用整体化安装。

	
	7.2.2
	抹灰基层表面洒水润湿。

	
	7.2.3
	采用抹灰自动化施工设备

	
	7.3.2
	采用节能节材设施。

	
	7.3.3
	采取降噪措施。

	
	7.4.2
	避免或减少施工过程光污染.

	
	7.4.3
	电焊作业避免电焊弧光外泄。

	
	7.5.2
	采用机械喷涂自动化施工设备。

	屋面、保温和防水工程
	8.1.1
	屋面工程满足柔直换流站绿色低碳的要求。

	
	8.1.2
	设置遮挡设施。

	
	8.1.3
	设置废水集中收集与处理措施。

	
	8.1.4
	密闭容器运输和储存。

	
	8.1.5
	热熔法施工避免过火。

	
	8.1.6
	焊接法施工应控制焊接温度和速度

	
	8.1.7
	保温层、防水层施工后，防止污染环境。

	
	8.1.8
	接缝处采用硅酮耐候胶密封。

	
	8.1.9
	充分利用保温边角料。

	
	8.1.10
	采用可移动、可重复利用的活动电源盘基础底座。

	
	8.1.11
	边角料集中分类管理。

	
	8.1.12
	废弃保温材料应集中存放。

	
	8.1.13
	废油、设备滤油等设置专门的容器存放。

	
	8.1.14
	制定建筑垃圾再利用措施。

	
	8.2.4
	装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工符合要求。

	
	8.3.1
	保温材料符合绿色、低碳要求。

	
	8.3.2
	保温材料采用原厂包装。

	
	8.3.3
	保温材料离地堆放，分类存放，标识清晰。

	
	8.3.4
	现场喷涂或浇注保温材料采用机械泵送。

	
	8.3.5
	裁切保温材料精确下料，余料分类回收。

	
	8.3.7
	屋面中部设置通风屋脊。

	
	8.4.1
	废弃物必须分类收集、封闭存放。

	
	8.4.2
	合理回收处理防水材料余料。

	机电安装工程
	9.1.2
	采用变频节能空调及除湿通风系统。

	
	9.1.3
	利用工程所在地太阳能资源。

	
	9.1.4
	采用智能照明。

	
	9.1.5
	施工机械应加装智能油耗监测装置。

	
	9.1.6
	采用温湿度控制措施、防腐蚀与防尘措施。

	
	9.1.7
	危险废弃物合理回收、处理。

	
	9.1.8
	设备包装箱宜分类回收，木材、钢材等可循环材料宜重复利用。

	
	9.1.9
	采用模块化安装、整体化安装。

	
	9.2.1
	运用智能化监测设备。

	
	9.3.2
	金属构件采用工厂预制模块化安装。

	
	9.3.3
	施工现场临时用电安装智能电表实时监测能耗。

	
	9.3.4
	采用环保涂料。

	给水排水工程
	10.1.4
	采用节水型器具。

	
	10.1.5
	施工场地设置雨水收集池。

	
	10.1.7
	对施工废水进行处理。

	
	10.1.9
	采用雨水就地渗透措施。

	
	10.1.10
	采用非传统水源。

	
	10.2.1
	管道设备宜采用模块化安装。

	
	10.2.2
	管道设备采用模块化安装。

	
	10.2.3
	管道打压采用循环水。

	
	10.2.4
	污水排放管道不渗漏。

	智能建筑
	11.1.1
	智能建筑系统满足换流站长期运行和智能化管理需求。

	
	11.1.2
	智能建筑设备相应的功能。

	
	11.2.1
	采用模块化、预制化施工技术，引入管道安装、线缆敷设等机器人参与构件安装。

	
	11.2.2
	结合BIM技术进行管线综合排布。

	
	11.2.3
	构建基于数字孪生的一体化智能系统。

	建筑节能
	12.1.1
	在换流站建筑全寿命期内最大限度实现节约能源。

	
	12.1.2
	建筑节能施工应满足国家及行业相关标准。

	
	12.2.1
	预拌混凝土及高性能混凝土。

	
	12.2.2
	利用太阳能或其他可再生能源

	
	12.2.3
	照明采用声控、光控、时等控制方式。

	
	12.2.4
	单位建筑面积用电量低于定额。

	
	12.2.5
	单位建筑面积用水量低于定额。

	拆除工程
	13.1.1
	控制废水、废弃物、粉尘的产生和排放。

	
	13.1.2
	建筑拆除物充分利用、就近消纳。

	
	13.2.3
	废弃物合理回收和处理。

	
	13.2.4
	编制有害物质的识别、隔离、安全移除及合规处置专项方案。

	
	13.3.1
	危险废弃物专项处理符合要求。

	
	13.3.2
	可回收材料精细化分拣符合要求。

	
	13.3.3
	有害气体控制符合要求。

	
	13.4.1
	裸露地面进行临时覆盖或尽快进行场地平整、复绿。

	
	13.4.2
	拆除后生态修复符合要求。


本标准用词说明
1 为便于在执行本标准时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许有所选择，但在条件许可时，首先应当这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示在一定条件下，可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应满足……的要求”或“应按……执行”。
引用标准名录

1 《生活饮用水卫生标准》GB 5749
2 《城市区域环境振动标准》GB 10070

3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

4 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

5 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

6 《工业企业设计卫生标准》GBZ1

7 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

8 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

9 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184

团体标准

城市柔直换流站绿色低碳施工标准
XX/XXXX—202X

条文说明
